## Gesamt Bewertung
Gesamt Bewertung
Medizinprodukt Beispiel Defibrillator Klasse Iib
Datum der Prüfung: | Version des Risikomanagements: | Alle Risiken wurden betrachtet und alle Rest Risiken sind angemessen und werden vom Unternehmen getragen. | Bewertung: | Hinweis: | Notwenige Tätigkeiten: | Prüfer:

## Risikoklassifizierung
Klassifizierung Risiko
Medizinprodukt Beispiel Defibrillator Klasse Iib
Die Verwendung dieser Skalen ermöglicht eine systematische und nachvollziehbare Bewertung von Risiken. Es ist wichtig, dass diese Bewertungen im Kontext der spezifischen Anwendung und der Charakteristika des Medizinprodukts, in diesem Fall des Defibrillators "Lebensretter123", vorgenommen werden. Die Bewertungen sollten von Experten durchgeführt werden, die mit dem Produkt und seinem Einsatzgebiet vertraut sind.
Eintrittswahrscheinlichkeit
1 | Sehr unwahrscheinlich: Fast unmöglich, dass das Ereignis eintritt (z.B. einmal in 100.000 Anwendungen).
2 | Unwahrscheinlich: Ereignis könnte gelegentlich auftreten (z.B. einmal in 10.000 Anwendungen).
3 | Möglich: Ereignis tritt mit einer moderaten Häufigkeit auf (z.B. einmal in 1.000 Anwendungen).
4 | Wahrscheinlich: Ereignis tritt ziemlich häufig auf (z.B. einmal in 100 Anwendungen).
5 | Sehr wahrscheinlich: Ereignis tritt fast sicher oder sehr regelmäßig auf (z.B. einmal in 10 Anwendungen).
Schaden
1 | Unbedeutend: Keine oder vernachlässigbare Auswirkungen auf Patienten, Anwender oder Dritte.
2 | Gering: Leichte Verletzungen oder vorübergehende Gesundheitsbeeinträchtigungen, die keine medizinische oder nur minimale medizinische Intervention erfordern.
3 | Mäßig: Mittelschwere Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen, die eine medizinische Intervention oder Krankenhausaufenthalt erfordern, aber keine dauerhaften Auswirkungen haben.
4 | Schwer: Schwere Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen mit langfristigen oder dauerhaften Auswirkungen, potenziell lebensbedrohliche Situationen.
5 | Katastrophal: Tod oder schwere, irreversible Gesundheitsschädigung.
Risikoklasse
gering | Summe der Faktoren von 1 bis 8. Diese Kategorie umfasst Kombinationen von niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung (z.B. 1x8, 2x4, 4x2).
mittel | Summe der Faktoren von 9 bis 15. Diese Kategorie betrifft Risiken mit einer moderaten Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung (z.B. 3x3, 5x3, 3x5).
hoch | Summe der Faktoren von 16 bis 25. Hierunter fallen Risiken mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder schwerwiegenden Auswirkungen (z.B. 4x4, 5x4, 5x5).
Risikoakzeptanz
gering | Darf ohne Maßnahme akzeptiert werden
mittel | Muss behandelt werden. Kann als Restrisiko akzeptiert werden
hoch | Muss behandelt werden. Kann NICHT als Restrisiko akzeptiert werden
Risikobehandlung
vermeiden | Das Risiko wird vermieden indem die Ursache vom Risiko abgestellt wird. Beispiel: Risiko Akkubetrieb. Vermeidung: Wir nutzen das Gerät nur an Netzspannung
reduzieren | Das Risiko wird mit einer Maßnahme reduziert
akzeptieren | Ras Risiko wird akzeptiert ohne Maßnahme
transferiert | Das Risiko wird an eine ext. Partei übertragen (Versicherung….)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25

## Risikoübersicht
Risikoübersicht
Diese Matrix bietet eine umfassende Übersicht über die potenziellen Risiken und Fehlanwendungen sowie die sicherheitsbezogenen Merkmale des Defibrillators "Lebensretter123". Sie dient als Grundlage für ein effektives Risikomanagement und sollte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um Änderungen in Technologie, Anwendung oder regulatorischen Anforderungen Rechnung zu tragen.
Risikoanalyse |  |  |  |  | Risikobewertung vor Maßnahme |  |  |  | Maßnahme |  |  | Risikobewertung nach Maßnahme | [6 empty] | Sonstiges
Risiko | Sicherheits-bezogenes Merkmal | Wahrscheinlichkeit Eintritt | Auswirkung (1-5) | Datum Erfassung | Risikobewertung (E* A) | Risk | Akzeptanz | Plan | Minderungsmaßnahmen inkl. sicherheitsbezogene Merkmale | Verantwortlich Umsetzung | Datum Maßnahme Wirksam | Wahrscheinlichkeit Eintritt | Auswirkung (1-5) | Bewertung des Restrisikos (E* A) | Risk | Akzeptanz | Verantwortlich Akzeptanz | Datum der Akzeptanz | Nachweis | Bemerkung | Datum letzte Überwachung
Fehlinterpretation der Anzeigen und Signale | Klare und intuitive Benutzeroberfläche | 3 | 4 | 1899-12-31 | 12 | mittel | NEIN | reduzieren | Verbesserte Benutzeroberfläche; Benutzerschulungen | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 2 | 4 | 8 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Unsachgemäße Elektrodenplatzierung | Klare Anweisungen auf Elektroden | 4 | 3 | 1899-12-31 | 12 | mittel | NEIN | reduzieren | Detaillierte Anleitungen; Schulungsvideos | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 2 | 3 | 6 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Verwendung bei ungeeigneten Patienten | Deutliche Anwendungsrichtlinien | 2 | 5 | 1899-12-31 | 10 | mittel | NEIN | reduzieren | Klare Kontraindikationshinweise; Schulung | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 1 | 5 | 5 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Unbeabsichtigte Schockabgabe | Schockabgabekontrolle | 2 | 5 | 1899-12-31 | 10 | mittel | NEIN | reduzieren | Sicherheitsverriegelungen; Benutzerhinweise | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 1 | 5 | 5 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Störungen durch andere medizinische Geräte | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | 3 | 3 | 1899-12-31 | 9 | mittel | NEIN | reduzieren | EMV-Tests; Kompatibilitätsprüfungen | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 2 | 3 | 6 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Fehler in der Datenaufzeichnung | Zuverlässige Software und regelmäßige Tests | 4 | 2 | 1899-12-31 | 8 | mittel | NEIN | reduzieren | Robuste Datenspeicherung und -übertragung | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 2 | 2 | 4 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Beschädigung durch Stöße oder unsachgemäße Lagerung | Robustes und sicheres Design | 4 | 4 | 1899-12-31 | 16 | hoch | NEIN | reduzieren | Stoßfestes Gehäuse; klare Lagerungsanweisungen | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 3 | 4 | 12 | mittel | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Unklare Warnsignale bei Fehlfunktionen | Klare Signalgebung und Warnhinweise | 3 | 3 | 1899-12-31 | 9 | mittel | NEIN | reduzieren | Deutliche und laute Alarme; Benutzertraining | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 2 | 3 | 6 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Unvorhergesehene körperliche Reaktionen | Schulung und Notfallprotokolle | 2 | 5 | 1899-12-31 | 10 | mittel | NEIN | reduzieren | Medizinische Notfallpläne; Schulungen | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 1 | 5 | 5 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Sprachbarrieren und Verständigungsschwierigkeiten | Mehrsprachige Unterstützung | 5 | 3 | 1899-12-31 | 15 | mittel | NEIN | reduzieren | Mehrsprachige Anleitungen; visuelle Hilfen | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 1 | 3 | 3 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Unerkannt Störung bei Lagerung | - | 3 | 4 | 1899-12-31 | 12 | mittel | NEIN | reduzieren | Regelmäßige Funktionsprüfungen; Wartungsprotokolle | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 2 | 4 | 8 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Schockmenge entspricht nicht Auswahl | - | 4 | 5 | 1899-12-31 | 20 | hoch | NEIN | reduzieren | Präzise Kalibrierung; Überwachungssysteme | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 2 | 5 | 10 | mittel | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Bedienung zu Komplex in Notfallsituation | - | 2 | 4 | 1899-12-31 | 8 | gering | JA | behalten | Ergonomisches Design; Benutzerorientierte Schulungen | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 1 | 4 | 4 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Gerät zu empfindlich aus äussere Einflüsse | - | 3 | 4 | 1899-12-31 | 12 | mittel | NEIN | reduzieren | Qualitätskontrollen; Robuste Materialien | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 2 | 4 | 8 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31
Unzureichende Schulung und Kompetenz | - | 4 | 4 | 1899-12-31 | 16 | hoch | NEIN | reduzieren | Umfassende Schulungsprogramme; Online-Trainingsressourcen | Karl Ranseier | 1899-12-31 | 2 | 4 | 8 | gering | JA | Meister Propper | 1899-12-31

## Zweckbestimmung Missbrauch
Zweckbestimmung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Medizinprodukt Beispiel Defibrillator Klasse Iib
Zweckbestimmung
Hauptfunktion und Anwendungsgebiet: | Der Defibrillator "Lebensretter123" ist ein tragbares, automatisiertes externes Defibrillationsgerät, das für die Erkennung und Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen, insbesondere Kammerflimmern und pulsloser ventrikulärer Tachykardie, vorgesehen ist.
Zielgruppe: | Der Defibrillator ist sowohl für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal als auch durch Laienhelfer in öffentlichen Bereichen wie Flughäfen, Schulen oder Einkaufszentren konzipiert.
Benutzerfreundlichkeit | Einfache Bedienung mit automatisierter Sprachführung und klaren Anweisungen, um auch ungeschulten Personen die Anwendung in Notfallsituationen zu ermöglichen.
Technische Merkmale: | Selbsttest-Funktionen zur Gewährleistung der Betriebsbereitschaft. Integrierte Datenprotokollierung zur Aufzeichnung des Einsatzverlaufs und der Herzrhythmusdaten für eine spätere Auswertung durch medizinisches Personal.
Sicherheitsmerkmale: | Sicherheitsmechanismen, die eine versehentliche oder unangemessene Schockabgabe verhindern. Robustes Design, das auch in herausfordernden Umgebungsbedingungen funktionsfähig bleibt.
Integration in Notfallkonzepte: | Der Defibrillator ist als Teil umfassender Notfallmanagement-Systeme konzipiert, mit der Möglichkeit zur Integration in bestehende Alarmierungs- und Rettungsketten.
vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Fehlinterpretation der Anzeigen und Signale: | Benutzer missinterpretieren die visuellen oder akustischen Signale des Geräts, was zu einer verzögerten oder unangemessenen Schockabgabe führt.
Unsachgemäße Elektrodenplatzierung: | Elektroden werden nicht korrekt oder auf dem falschen Körperteil angebracht, was die Wirksamkeit des Schocks beeinträchtigt.
Verwendung bei ungeeigneten Patienten: | Anwendung des Defibrillators bei Patienten mit Kontraindikationen, wie z.B. bei einem bewusstseinsklaren Patienten oder bei Patienten mit einem nicht-defibrillierbaren Herzrhythmus.
Unbeabsichtigte Schockabgabe: | Der Benutzer oder eine Drittperson kommt versehentlich in Kontakt mit den Elektroden während der Schockabgabe.
Unterbrechung der Herzdruckmassage: | Zu lange Unterbrechungen der Herzdruckmassage während der Bedienung des Defibrillators, was die Überlebenschancen des Patienten verringern könnte.
Unzureichende Wartung und Selbsttests: | Der Defibrillator wird trotz angezeigter Fehler oder notwendiger Wartungsarbeiten weiter verwendet.
Verwendung in ungeeigneter Umgebung: | Einsatz des Geräts in einer Umgebung mit hohem Risiko für elektrische Interferenzen oder in feuchten bzw. nassen Bedingungen, was die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnte.
Nichtbeachtung der Batteriestandsanzeige: | Ignorieren der Warnsignale für niedrigen Batteriestand und Versuch, das Gerät dennoch zu verwenden.

## Ident. Merkmale Sicherheit
Identifizierung sicherheitsbezogener Merkmale
Medizinprodukt Beispiel Defibrillator Klasse Iib
Merkmale
Automatischer Selbttest | Regelmäßige Selbsttests des Geräts, um sicherzustellen, dass alle Komponenten funktionsfähig sind. Dies könnte beispielsweise die Überprüfung der Batterieladung, der Elektrodenverbindungen und der allgemeinen Betriebsbereitschaft umfassen.
Schockabgabe-kontrolle | Ein präzises Kontrollsystem für die Schockabgabe, das sicherstellt, dass der ausgelieferte Schock innerhalb der vorgesehenen therapeutischen Parameter liegt. Dies beinhaltet Mechanismen, um Über- oder Unterschreitung der Schockstärke zu verhindern.
Klare und intuitive Benutzeroberfläche | ine Benutzeroberfläche, die einfach und klar verständlich ist, um Bedienungsfehler zu minimieren. Dies könnte große, gut lesbare Anzeigen, einfache Bedienelemente und unmissverständliche Anweisungen umfassen.
Robustes und sicheres Design | Ein Design, das physische Schäden durch Stürze oder Stöße widersteht und das Gerät auch unter verschiedenen Umweltbedingungen (z. B. in feuchten oder staubigen Umgebungen) sicher und effektiv funktionieren lässt.
EMV Verträglichkeit | Die Sicherstellung, dass der Defibrillator gegen elektromagnetische Störungen (z. B. von Mobiltelefonen oder anderen medizinischen Geräten) geschützt ist und dass er keine Störungen in anderen Geräten verursacht.

## Tabelle1
Ja
Nein